Habilitations électriques par métier

| Métier / Fonction | Habilitation(s) la plus fréquente | Ce que ça autorise |
| --- | --- | --- |
| Personnel non-électricien (agent, peintre, maçon, plombier…) | B0 / H0 / H0V | Accès aux locaux électriques sans intervenir |
| Chef de projet, agent de nettoyage industriel, surveillant de sécurité électrique | B0 / H0 | Travail à proximité, sans contact électrique |
| Gardien, agent de sécurité | H0 / B0 | Accès réglementé aux zones électriques |
| Électricien débutant / aide-électricien | B1 / H1 | Travaux électriques sous responsabilité |
| Électricien confirmé | B1V / H1V | Travaux électriques au voisinage |
| Chef d’équipe électricien | B2 / H2 | Direction et organisation des travaux |
| Chef de chantier / responsable maintenance | B2 / BR / BC | Encadrement, consignation |
| Technicien de maintenance | BR / B1V / B2 | Dépannage, essais, mesures |
| Automaticien / électromécanicien / technicien lumière / chauffagiste / frigoriste | BR / B2V | Interventions sur systèmes automatisés |
| Informaticien / réseau / télécom / plombier | BS / BE Manœuvre | Branchement simple, baies, onduleurs |
| Plombier / services généraux | BS / B0 | Raccordements simples ou travail à proximité |
| Agent d’exploitation / conducteur d’installation | BE Manœuvre | Manœuvres d’exploitation |
| Responsable sécurité / chargé de consignation | BC / HC | Consignation électrique |